## REV_subcategorieen
|  | BKL/EV-categorie | BKL/EV-subcategorie | Omschrijving van BKL/EV-subcategorie |  | "featureType" in "evActiviteiten" conform IMEV | Properties op evActiviteit in IMEV | optioneel veld voor activiteit A1a (in volgende versie IMEV bij voorkeur vervangen door enumeratie) | optioneel veld voor activiteit A7 (in volgende versie IMEV bij voorkeur vervangen door enumeratie) | optioneel veld voor activiteit B2 (in volgende versie IMEV bij voorkeur vervangen door enumeratie) | "vergunningsPlicht" in "evActiviteiten" conform IMEV | IMEV referentieEvContouren | typeOpslagReferentie" in "referentieEVContouren" conform IMEV | bovengronds" in "referentieEVContouren" conform IMEV | Instructie registratie geometrie (nog nader uit te werken) | chemischenaam voor alle van toepassing zijnde evcontouren | stofcategorienaam voor alle van toepassing zijnde evcontouren |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "typePLaatsgebondenRisico" van "evContouren" conform IMEV |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "typePLaatsgebondenRisico" in "evContouren" conform IMEV |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "typePLaatsgebondenRisico" in "evContouren" conform IMEV |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "typePLaatsgebondenRisico" in "evContouren" conform IMEV |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "typeBrand" in "evContouren" conform IMEV | "categorieAandachtsgebied" in "evContouren" conform IMEV |  | "afstand" in "evContouren" conform IMEV | "bleve" in "evContouren" conform IMEV | "categorieAandachtsgebied" van in "evContouren" conform IMEV
id | categorie_id | REV-categorie | REV-subcategorie | REV-subcategorie_omschrijving | categorie_label | activiteit_naam | activiteit_properties | a1a_jaardoorzet | a7_aantalbevoorradingen | b2_jaardoorzet | vergunningsplicht | referentie | type_opslag_referentie | bovengronds | type_geom | evcontour_chemischenaam | evcontour_stofcategorienaam | va_bk_featuretype | va_bk_afstand | va_bk_type | va_k_featuretype | va_k_afstand | va_k_type | va_zk_featuretype | va_zk_afstand | va_zk_type | pr6_featuretype | pr6_afstand | pr6_type | brand_featuretype | brand_afstand | brand_type | brand_cat | explosie_featuretype | explosie_afstand | explosie_bleve | explosie_cat
1 | 1 | A1 | A1_inst_catB_10t/m6000m3/u_druk_10t/m1600_opst_ondergr_deels | A1: Categorie B (semi) ondergrondse installatie (excl. gasvoerend deel) met capaciteit 10 tot 6000 Nm3pu en werkdruk 10 tot 1600 kPa | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 2 | vastgesteld BK | PRContour | 4 | vastgesteld K | PRContour | 4 | vastgesteld ZK
2 | 1 | A1 | A1_inst_catB_10t/m6000m3/u_druk_10t/m1600_opst_ondergr_geheel | A1: Categorie B (semi) ondergrondse installatie (incl. gasvoerend deel) met capaciteit 10 tot 6000 Nm3pu en werkdruk 10 tot 1600 kPa | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 2 | vastgesteld K | PRContour | 2 | vastgesteld ZK
3 | 1 | A1 | A1_inst_catB_10t/m6000m3/u_druk_10t/m1600_opst_max500dm3 | A1: Categorie B installatie met capaciteit 10 tot 6000 Nm3pu en werkdruk 10 tot 1600 kPa in ruimte van max. 0,5 m3 | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 2 | vastgesteld BK | PRContour | 4 | vastgesteld K | PRContour | 4 | vastgesteld ZK
4 | 1 | A1 | A1_inst_catB_10t/m6000m3/u_druk_10t/m1600_opst_500dm3tot15m3 | A1: Categorie B installatie met capaciteit 10 tot 6000 Nm3pu en werkdruk 10 tot 1600 kPa in ruimte 0,5 tot 15 m3 | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 4 | vastgesteld BK | PRContour | 6 | vastgesteld K | PRContour | 6 | vastgesteld ZK
5 | 1 | A1 | A1_inst_catB_10t/m6000m3/u_druk_10t/m1600_opst_>15m3 | A1: Categorie B installatie met capaciteit 10 tot 6000 Nm3pu en werkdruk 10 tot 1600 kPa in ruimte 15 m3 of meer | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 4 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 10 | vastgesteld ZK
6 | 1 | A1 | A1_inst_catC_max40000m3/u_druk_1600t/m10000 | A1: Categorie C installatie met capaciteit max. 40000 Nm3pu en werkdruk 1600-10000 kPa | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 4 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 15 | vastgesteld ZK
7 | 1 | A1 | A1_inst_catC_>40000m3/u_druk_max10000 | A1: Categorie C installatie met capaciteit >40000 Nm3pu en werkdruk max. 10000 kPa | A1 - Installatie | BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["ontwerpCapaciteit","opstellingsuitvoering","werkdruk"] |  |  |  | false | Installatie |  |  | ["Polygon"] | aardgas | brandbaar gas | PRContour | 4 | vastgesteld BK | PRContour | 25 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK
8 | 2 | A1a | A1a_vp_<500m3_pj | A1a: vulpunt LPG en doorzet <500 m3 per jaar (geen Bevi) | A1a - Vulpunt | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] | 499 |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | [11 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
9 | 2 | A1a | A1a_vp_500tot1000m3_pj | A1a: vulpunt LPG en doorzet 500-1000 m3 per jaar (geen Bevi) | A1a - Vulpunt | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] | 999 |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | [11 empty] | PRContour | 35 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
10 | 2 | A1a | A1a_vp_>=1000m3_pj | A1a: vulpunt LPG en doorzet 1000 m3 per jaar of meer (geen Bevi) | A1a - Vulpunt | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] | 1000 |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | [11 empty] | PRContour | 40 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
11 | 3 | A1a | A1a_ot | A1a: bovengrondse delen van ondergrondse of ingeterpte LPG-tank (geen Bevi) | A1a - OpslagReferentie - opslagtank | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Point","Polygon"] | [11 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld
12 | 3 | A1a | A1a_bt | A1a: bovengrondse LPG-tank (geen Bevi) | A1a - OpslagReferentie - opslagtank | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Point","Polygon"] | [11 empty] | PRContour | 120 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
13 | 4 | A1a | A1a_tz | A1a: tankzuil LPG (geen Bevi) | A1a - Tankzuil | TankenLPG | ["doorzetPerJaar"] |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | [11 empty] | PRContour | 15 | PR10-6
14 | 5 | A2 | A2_tz_max300autos_en_max100autobussen_petm | A2: tankzuil CNG voor max. 300 personenautos en max 100 autobussen (3.296: Tankstation) | A2 - Tankzuil | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 10 | vastgesteld ZK
15 | 5 | A2 | A2_tz_>300autos_en_max100autobussen_petm | A2: tankzuil CNG voor >300 personenautos en max. 100 autobussen (3.296: Tankstation) | A2 - Tankzuil | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 15 | vastgesteld ZK
16 | 5 | A2 | A2_tz_>100autobussen_petm | A2: tankzuil CNG voor >100 autobussen | A2 - Tankzuil | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
17 | 5 | A2 | A2_tz_overig | A2: tankzuil CNG voor vaartuigen, werktuigen of andere voertuigen dan personenautos of autobussen | A2 - Tankzuil | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 10 | vastgesteld ZK
18 | 6 | A2 | A2_bufferopslag_<3m3 | A2: bufferopslag CNG < 3m3 waterinhoud | A2 - OpslagReferentie - bufferopslag | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | OpslagReferentie | bufferopslag |  | ["Polygon"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 10 | vastgesteld ZK
19 | 6 | A2 | A2_bufferopslag_3tot5m3 | A2: bufferopslag CNG 3-5 m3 waterinhoud | A2 - OpslagReferentie - bufferopslag | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | OpslagReferentie | bufferopslag |  | ["Polygon"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 15 | vastgesteld ZK
20 | 6 | A2 | A2_bufferopslag_5m3_ofmeer | A2: bufferopslag CNG 5m3 of meer | A2 - OpslagReferentie - bufferopslag | TankenCNG | ["aantalPersonenauto","aantalAutobussen"] |  |  |  | false | OpslagReferentie | bufferopslag |  | ["Polygon"] | CNG | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
21 | 7 | A4 | A3_vp_bunkerstation_brandstoffen_ADR3 | A3: vulpunt bunkerstation voor brandstoffen van ADR 3 (geen gas-, diesel of huisbrandolie) | A4 - Vulpunt | TankenKleinschaligVaartuig |  |  |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
22 | 8 | A4 | A3_zijden_bunkerstation_brandstoffen_ADR3 | A3: zijden van bunkerstation voor brandstoffen van ADR 3 (geen gas-, diesel of huisbrandolie) | A4 - OpslagReferentie - bunkerstation | TankenKleinschaligVaartuig |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | bunkerstation |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
23 | 9 | A4 | A4_tz_brandstoffen_ADR3_klein_vaartuigen | A5: tankzuil voor kleinschalig tanken brandstoffen van ADR 3 (geen gas-, diesel of huisbrandolie) aan vaartuigen | A4 - Tankzuil | TankenKleinschaligVaartuig |  |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
24 | 10 | A5 | A5_tz_brandstoffen_ADR3_groot_vaartuigen | A5: tankzuil voor grootschalig tanken brandstoffen van ADR 3 (geen gas-, diesel of huisbrandolie) aan vaartuigen | A5 - Tankzuil | TankenGrootschaligVaartuig |  |  |  |  | false | Tankzuil |  |  | ["Point"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
25 | 11 | A6 | A6_midden_gaszak | A6: middelpunt gaszak vergistingsgas | A6 - OpslagReferentie - gaszak | Mestvergisting |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | gaszak |  | ["Point"] | methaan / koolstofdioxide | vergistingsgas | PRContour | 50 | vastgesteld BK | PRContour | 50 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK
26 | 12 | A6 | A6_aftappunt_t_vloeib_gas | A6: aftappunt tank met vloeibaar vergistingsgas | A6 - AftappuntOpslagtank | Mestvergisting |  |  |  |  | false | AftappuntOpslagtank |  |  | ["Point"] | methaan | vergistingsgas | PRContour | 50 | vastgesteld BK | PRContour | 50 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK
27 | 13 | A7 | A7_bt_max5m3_tw_max5pj | A7: bovengrondse propaan/propeentank max. 5 m3 en bevoorrading max. 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 30 | true | vastgesteld
28 | 13 | A7 | A7_bt_max5m3_tw_>5pj | A7: bovengrondse propaan/propeentank max. 5 m3 en bevoorrading > 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 30 | true | vastgesteld
29 | 13 | A7 | A7_bt_5tot13m3_tw_max5pj | A7: bovengrondse propaan/propeentank 5 tot 13 m3 en bevoorrading max. 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 50 | true | vastgesteld
30 | 13 | A7 | A7_bt_5tot13m3_tw_>5pj | A7: bovengrondse propaan/propeentank 5 tot 13 m3 en bevoorrading > 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 25 | vastgesteld BK | PRContour | 25 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 50 | true | vastgesteld
31 | 13 | A7 | A7_ot_max5m3_tw_max5pj | A7: ondergrondse propaan/propeentank max. 5 m3 en bevoorrading max. 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld
32 | 13 | A7 | A7_ot_max5m3_tw_>5pj | A7: ondergrondse propaan/propeentank max. 5 m3 en bevoorrading > 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld
33 | 13 | A7 | A7_ot_5tot13m3_tw_max5pj | A7: ondergrondse propaan/propeentank 5 tot 13 m3 en bevoorrading max. 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld
34 | 13 | A7 | A7_ot_5tot13m3_tw_>5pj | A7: ondergrondse propaan/propeentank 5 tot 13 m3 en bevoorrading > 5x per jaar | A7 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 25 | vastgesteld BK | PRContour | 25 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 20 | fakkelbrand | vastgesteld
35 | 14 | A7 | A7_tw_max5pj_t_max5m3 | A7: tankwagen max. 5x per jaar en propaan/propeentank max. 5 m3 | A7 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK
36 | 14 | A7 | A7_tw_>5pj_t_max5m3 | A7: tankwagen >5x per jaar en propaan/propeentank max. 5 m3 | A7 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK
37 | 14 | A7 | A7_tw_max5pj_t_5tot13m3 | A7: tankwagen max. 5x per jaar en propaan/propeentank 5 tot 13 m3 | A7 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK
38 | 14 | A7 | A7_tw_>5pj_t_5tot13m3 | A7: tankwagen >5x per jaar en propaan/propeentank 5 tot 13 m3 | A7 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon", "Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 25 | vastgesteld BK | PRContour | 25 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK
39 | 15 | A7 | A7_vp_max5pj_t_max5m3 | A7: vulpunt bevoorrading max. 5x per jaar en propaan/propeentank max. 5 m3 | A7 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 10 | vastgesteld BK | PRContour | 10 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK
40 | 15 | A7 | A7_vp_>5pj_t_max5m3 | A7: vulpunt bevoorrading >5x per jaar en propaan/propeentank max. 5 m3 | A7 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 25 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
41 | 15 | A7 | A7_vp_max5pj_t_5tot13m3 | A7: vulpunt bevoorrading max. 5x per jaar en propaan/propeentank 5 tot 13 m3 | A7 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 5 |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 15 | vastgesteld BK | PRContour | 15 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK
42 | 15 | A7 | A7_vp_>5pj_t_5tot13m3 | A7: vulpunt bevoorrading >5x per jaar en propaan/propeentank 5 tot 13 m3 | A7 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalBevoorradingen"] |  | 6 |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | PRContour | 25 | vastgesteld BK | PRContour | 25 | vastgesteld K | PRContour | 50 | vastgesteld ZK |  |  |  | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
| 15 | A7 | A7_leiding_maatwerk | A7: bovengrondse leiding van tank naar vulpunt of verdamper | A7 - Leiding | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht |  |  |  |  | false | Leiding |  | true | ["LineString"]
43 | 16 | A8 | A8_tank_zuurstof_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met zuurstof | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | zuurstof | oxiderend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
44 | 16 | A8 | A8_tank_zuurstof_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met zuurstof | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | zuurstof | oxiderend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
45 | 16 | A8 | A8_tank_zuurstof_<10m_van_andere_tank | A8: bovengrondse tank met zuurstof binnen 10 m van een opslagtank voor het opslaan van propaan, propeen, zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon", "Point"] | zuurstof | oxiderend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_lachgas_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met lachgas | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | lachgas | oxiderend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_lachgas_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met lachgas | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | lachgas | oxiderend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_koolstofdioxide_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met koolstofdioxide | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | koolstofdioxide | verstikkend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_koolstofdioxide_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met koolstofdioxide | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | koolstofdioxide | verstikkend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_stikstof_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met stikstof | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | stikstof | verstikkend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_stikstof_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met stikstof | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | stikstof | verstikkend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_argon_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met argon | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | argon | verstikkend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_argon_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met argon | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | argon | verstikkend gas | PRContour | 1 | vastgesteld BK | PRContour | 1 | vastgesteld K | PRContour | 1 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_helium_max10m3 | A8: bovengrondse tank max.10 m3 met helium | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | helium | verstikkend gas | PRContour | 3 | vastgesteld BK | PRContour | 3 | vastgesteld K | PRContour | 3 | vastgesteld ZK
| 16 | A8 | A8_tank_helium_>10m3 | A8: bovengrondse tank >10 m3 met helium | A8 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagOxiderendVerstikkendGas |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | helium | verstikkend gas | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
46 | 17 | A9 | A9_vp_bt_polyesterhars | A9: vulpunt bovengrondse tank polyesterhars | A9 - Vulpunt | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengronds |  |  |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] |  | polyesterhars | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
47 | 18 | A9 | A9_tw_polyesterhars | A9: tankwagen voor bovengrondse tank polyesterhars | A9 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengronds |  |  |  |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon"] |  | polyesterhars | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
48 | 19 | A10 | A10_vp_ot_brandstoffen_vaartuigen | A10: vulpunt ondergrondse tank brandstoffen voor vaartuigen en drijvende werktuigen | A10 - Vulpunt | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds |  |  |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
|  | A10 | A10_tw_ot_brandstoffen_vaartuigen | A10: tankwagen ondergrondse tank brandstoffen voor vaartuigen en drijvende werktuigen | A10 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds |  |  |  |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
49 | 19 | A10 | A10_vp_ot_org_opl_middel | A10: vulpunt ondergrondse tank organische oplosmiddelen | A10 - Vulpunt | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds |  |  |  |  | false | Vulpunt |  |  | ["Point"] |  |  | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
50 | 20 | A10 | A10_tw_ot_org_opl_middel | A10: tankwagen ondergrondse tank organische oplosmiddelen | A10 - OpstelplaatsVoertuig | OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds |  |  |  |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon"] |  |  | PRContour | 20 | vastgesteld BK | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
51 | 21 | A11 | A11_opslagplaats_>2500kg_verp_gev_st_20m | A11: opslagplaats > 2500 kg verpakte brandbare stoffen (20 m) | A11 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
52 | 21 | A11 | A11_opslagplaats_>2500kg_verp_gev_st_8m | A11: opslagplaats > 2500 kg verpakte brandbare stoffen (8 m) | A11 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 8 | vastgesteld K | PRContour | 8 | vastgesteld ZK
53 | 21 | A11 | A11_opslagplaats_>1000ltr_gasfl_20m | A11: opslagplaats buiten > 1000 ltr brandbare gassen in gasflessen (15 m) | A11 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
54 | 21 | A11 | A11_opslagplaats_>1000ltr_gasfl_750cm | A11: opslagplaats buiten > 1000 ltr brandbare gassen in gasflessen (7,5 m) | A11 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht |  |  |  |  | false | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [5 empty] | PRContour | 7.5 | vastgesteld K | PRContour | 7.5 | vastgesteld ZK
55 | 22 | A12 | A12_opstellen_tw_max3_<24uur | A12: opstellen max. tankwagens met gevaarlijke stoffen voor minder dan 24 uur | A12 - OpstelplaatsVoertuig | OpstellenVoertuigen |  |  |  |  | false | OpstelplaatsVoertuig |  |  | ["Polygon", "Point"] | [5 empty] | PRContour | 20 | vastgesteld K | PRContour | 20 | vastgesteld ZK
56 | 23 | B1 | B1_mk_maatwerk | B1: machinekamer voor koelinstallatie met tenminste 1500 kg ammoniak, tenzij binnendiameter van vloeistofleiding naar de verdamper > 80 mm | B1 - Machinekamer | AmmoniakKoelinstallatie_VasteAfstandVergunningplicht | ["hoeveelheidsKlasseAmmoniak","werktemperatuur"] |  |  |  | true | Machinekamer |  |  | ["Polygon"] | ammoniak | toxisch gas
57 | 24 | B1 | B1_vl_buiten_maatwerk | B1: vloeistofleiding naar verdamper | B1 - Leiding | AmmoniakKoelinstallatie_VasteAfstandVergunningplicht | ["hoeveelheidsKlasseAmmoniak","werktemperatuur"] |  |  |  | true | Leiding |  |  | ["LineString"] | ammoniak | toxisch gas
58 | 27 | B2 | B2_bt_13t/m20m3_dz_max100m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 13 t/m 20 m3 en doorzet max. 100 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 100 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
59 | 27 | B2 | B2_bt_13t/m20m3_dz_100t/m300m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 13 t/m 20 m3 en doorzet 100 t/m 300 m3x per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 300 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 35 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
60 | 27 | B2 | B2_bt_13t/m20m3_dz_300t/m600m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 13 t/m 20 m3 en doorzet 300 t/m 600 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 600 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 45 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
61 | 27 | B2 | B2_bt_20t/m50m3_dz_max100m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 20 t/m 50 m3 en doorzet max. 100 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 100 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
62 | 27 | B2 | B2_bt_20t/m50m3_dz_100t/m300m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 20 t/m 50 m3 en doorzet 100 - 300 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 300 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 35 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
63 | 27 | B2 | B2_bt_20t/m50m3_dz_300t/m600m3pj | B2: bovengrondse propaan/propeentank 20 t/m 50 m3 en doorzet 300 t/m 600 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 600 | true | OpslagReferentie | opslagtank | true | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 55 | PR10-6 |  |  |  |  | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
64 | 27 | B2 | B2_ot_13t/m50m3_dz_max100m3pj | B2: ondergrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet max. 100 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 100 | true | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld
65 | 27 | B2 | B2_ot_13t/m50m3_dz_100t/m300m3pj | B2: ondergrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet 100 t/m 300 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 300 | true | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 30 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld
66 | 27 | B2 | B2_ot_13t/m50m3_dz_300t/m600m3pj | B2: ondergrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet 300 t/m 600 m3 per jaar | B2 - OpslagReferentie - opslagtank | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 600 | true | OpslagReferentie | opslagtank | false | ["Polygon"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 40 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld
67 | 28 | B2 | B2_vp_dz_max100m3pj | B2: vulpunt van propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet max. 100 m3 per jaar | B2 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 100 | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 25 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
68 | 28 | B2 | B2_vp_bt_13t/m50m3_dz_100t/m300m3pj | B2: vulpunt van bovengrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet 100 - 300 m3 per jaar | B2 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 300 | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 35 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
69 | 28 | B2 | B2_vp_bt_13t/m50m3_dz_300t/m600m3pj | B2: vulpunt van bovengrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet 300 t/m 600 m3 per jaar | B2 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 600 | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 45 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
70 | 28 | B2 | B2_vp_ot_13t/m50m3_dz_100t/m300m3pj | B2: vulpunt van ondergrondse propaan/propeentank 13 t/m 50 m3 en doorzet 100 - 300 m3 per jaar | B2 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 300 | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 30 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
71 | 28 | B2 | B2_vp_ot_13t/m50m3_dz_300t/m600m3pj | B2: vulpunt van ondergrondse propaan/propeentank 13 t/m 20 m3 en doorzet 300 t/m 600 m3 per jaar | B2 - Vulpunt | OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht | ["doorzetPerJaar"] |  |  | 600 | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | propaan | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 40 | PR10-6 | BrandAandachtsgebied | 60 | fakkelbrand | vastgesteld | ExplosieAandachtsgebied | 160 | true | vastgesteld
77 | 30 | B3 | B3_opslagplaats_10-30ton(kortetijd)_verp_gev_st_20m | B3: PGS15 opslagplaats voor 10 ton tot max. 30 ton verpakte gevaarlijke stoffen, voor korte tijd en bekende ontvanger | B3 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht |  |  |  |  | true | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [11 empty] | PRContour | 20 | PR10-6
|  | B3 | B3_opslagplaats_10tonofmeer_verp_gev_st_max100m2 | B3: PGS15 opslagplaats met max. voor 10 ton of meer verpakte gevaarlijke stoffen | B3 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht |  |  |  |  | true | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [11 empty] | PRContour |  | PR10-6
78 | 30 | B3 | B3_opslagplaats_10tonofmeer_verp_gev_st_maatwerk | B3: PGS15 opslagplaats voor 10 ton of meer verpakte gevaarlijke stoffen met vaste afstand conform tabel B.3 | B3 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht | ["beschermingsniveauConformTabelB3"] |  |  |  | true | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [11 empty] | PRContour |  | PR10-6
79 | 31 | B4 | B4_opslagplaats_>100ton_meststoffengroep2 | B4: PGS7 opslagplaats > 100 ton meststoffengroep 2 | B4 - OpslagReferentie - opslagplaats | OpslagMeststof |  |  |  |  | true | OpslagReferentie | opslagplaats |  | ["Polygon"] | [11 empty] | PRContour | 60 | PR10-6
80 | 32 | B5 | B5_tussenopslag_waterstof | B5: tussenopslag waterstof, geen aanvoer via tankwagens | B5 - OpslagReferentie - tussenopslag | TankenWaterstofVoertuigWerktuig |  |  |  |  | true | OpslagReferentie | tussenopslag |  | ["Polygon"] | waterstof | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 30 | PR10-6
81 | 33 | B5 | B5_vp_waterstof | B5: vulpunt waterstof bij aanvoer via tankwagens | B5 - Vulpunt | TankenWaterstofVoertuigWerktuig |  |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | waterstof | brandbaar gas | [9 empty] | PRContour | 35 | PR10-6
|  | B6 | B5_opslagtank_waterstof | B5:opslagtank waterstof als referentie voor brandaandachtsgebied | B6 - OpslagReferentie - opslagtank | TankenWaterstofVoertuigWerktuig |  |  |  |  | true | OpslagReferentie | opslagtank |  | ["Polygon"] | waterstof | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 56 | fakkelbrand | vastgesteld
82 | 36 | D1 | D1_windturbine_park_<3turbines_maatwerk | D1: windturbine in park met minder dan 3 turbines | D1 - Windturbine | Windturbine_TeBerekenenAfstandGeenVergunningplicht | ["aantalWindturbines"] |  |  |  | true | Windturbine |  |  | ["Polygon"]
83 | 37 | E1 | E1_windturbine_park_>2turbines_maatwerk | E1: windturbine in park met meer dan 2 turbines | E1 - Windturbine | Windturbine_TeBerekenenAfstandVergunningplicht | ["aantalWindturbines"] |  |  |  | true | Windturbine |  |  | ["Point"]
84 | 38 | E2 | E2_mk_maatwerk | E2: machinekamer voor koelinstallatie met tenminste 10.000 kg ammoniak of meer dan 1500 kg ammoniak en binnendiameter van vloeistofleiding naar de verdamper >80 mm | E2 - Machinekamer | AmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstand | ["hoeveelheidsKlasseAmmoniak","werktemperatuur"] |  |  |  | true | Machinekamer |  |  | ["Polygon"]
|  | E2 | E2_vl_maatwerk | E2: vloeistofleiding naar verdamper | E2 - Leiding | AmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstand | ["hoeveelheidsKlasseAmmoniak","werktemperatuur"] |  |  |  | true | Leiding |  |  | ["Linestring"]
85 | 41 | E3 | E3_OpslagtankGas_maatwerk | E3: opslagtank gas | E3 - SamengesteldeReferentie | OpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVergunningplicht |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
86 | 42 | E4 | E4_OpslagtankVloeistof_maatwerk | E4: opslagtank vloeistof | E4 - SamengesteldeReferentie | OpslagtankVloeistof |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
87 | 43 | E5 | E5_OpslagVerpakt_maatwerk | E5: opslaglocatie verpakte gevaarlijke stoffen | E5 - SamengesteldeReferentie | OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
88 | 44 | E6 | E6_SevesoInrichting_maatwerk | E6: SevesoReferentie | E6 - SevesoReferentie | SevesoInrichting |  |  |  |  | true | SevesoReferentie |  |  | ["Polygon"]
89 | 45 | E7 | E7_BehandelenRegelenMetenAardgas_maatwerk | E7: behandelen, regelen of meten aardgas | E7 - SamengesteldeReferentie | BehandelenRegelenMetenAardgas_TeBerekenenAfstandVergunningplicht |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
90 | 46 | E8 | E8_BadGiftig_maatwerk | E8: bad giftig | E8 - SamengesteldeReferentie | BadGiftig |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
91 | 47 | E9 | E9_opslaglocatie_Sevesohoeveelheid_maatwerk | E9: opslaglocatie Seveso hoeveelheid, excl. GT5, LT3 of LT4 | E9 - OpslagReferentie - overig | OpslagSevesoHoeveelheidBuitenSevesoInrichting | ["kritischeTemperatuur","kookTemperatuur","mediaanLetaleConcentratie","dampspanning","categorieGiftigeStof"] |  |  |  | true | OpslagReferentie | overig |  | ["Point","Polygon"]
92 | 48 | E10 | E10_vp_LNG_brand_50m_maatwerk | E10: vulpunt bij LNG-tankstation: reactietijd noodstop < 5 sec, bovenvulling, verlading pomp, voordruk < 420kPa | E10 - Vulpunt | TankenLNGVoertuigWerktuig | ["bovenvulling","reactietijdNoodstop","verladingPomp","voordruk"] |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | LNG | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 50 | fakkelbrand | vastgesteld
93 | 48 | E10 | E10_vp_LNG_brand_75m_maatwerk | E10: vulpunt bij LNG-tankstation: brandaandachtsgebied 75 m door combinatie bronmaatregelen | E10 - Vulpunt | TankenLNGVoertuigWerktuig | ["bovenvulling","reactietijdNoodstop","verladingPomp","voordruk"] |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | LNG | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 75 | fakkelbrand | vastgesteld
94 | 48 | E10 | E10_vp_LNG_brand_125m_maatwerk | E10: vulpunt bij LNG-tankstation: brandaandachtsgebied 125 m door combinatie bronmaatregelen | E10 - Vulpunt | TankenLNGVoertuigWerktuig | ["bovenvulling","reactietijdNoodstop","verladingPomp","voordruk"] |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | LNG | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 125 | fakkelbrand | vastgesteld
95 | 48 | E10 | E10_vp_LNG_brand_150m_maatwerk | E10: vulpunt bij LNG-tankstation: brandaandachtsgebied 150 m door combinatie bronmaatregelen | E10 - Vulpunt | TankenLNGVoertuigWerktuig | ["bovenvulling","reactietijdNoodstop","verladingPomp","voordruk"] |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | LNG | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 150 | fakkelbrand | vastgesteld
96 | 48 | E10 | E10_vp_LNG_brand_200m_maatwerk | E10: vulpunt bij LNG-tankstation: brandaandachtsgebied 200 m (geen bronmaatregelen) | E10 - Vulpunt | TankenLNGVoertuigWerktuig | ["bovenvulling","reactietijdNoodstop","verladingPomp","voordruk"] |  |  |  | true | Vulpunt |  |  | ["Point"] | LNG | brandbaar gas | [12 empty] | BrandAandachtsgebied | 200 | fakkelbrand | vastgesteld
|  | E10 | E10_LNG_maatwerk | E10: andere referentie dan vulpunt bij LNG-tankstation | E10 - SamengesteldeReferentie | TankenLNGVoertuigWerktuig |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"] | LNG | brandbaar gas
97 | 49 | E11 | E11_MijnbouwwerkExploiteren_maatwerk | E11: mijnbouwwerk exploiteren | E11 - SamengesteldeReferentie | MijnbouwwerkExploiteren |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
97 | 49 | E11 | E11_MijnbouwwerkVerplaatsbaar_maatwerk | E11: mijnbouwwerk verplaatsbaar | E11 - SamengesteldeReferentie | MijnbouwwerkExploiteren |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
98 | 50 | E12 | E12_AnderInsluitsysteem_maatwerk | E12: ander insluitsysteem | E12 - SamengesteldeReferentie | AnderInsluitsysteem |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
99 | 51 | E13 | E13_Emplacement_maatwerk | E13: emplacement | E13 - SamengesteldeReferentie | Emplacement |  |  |  |  | true | SamengesteldeReferentie |  |  | ["Point","Polygon"]
Note on AA10: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on AA11: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on AA12: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on AA13: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on AA14: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on AF14: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Volgens RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AA15: checken wat juiste afstand moet zijn bij LPG voor eigen gebruik. -B. de Hoop (ODR)
Note on E32: limiet is 13m3? of kan het ook meer zijn in het geval van geen vergunning?
Note on O32: Moet true zijn lijkt me -Jelle Galgenbeld
Note on AF38: Hoewel de tankwagen een goed referentie zou zijn voor grote aandachtsgebieden (60 en 160 meter) indien er geen afzonderlijk "vulpunt" is, is het juridisch juister om uit te gaan van het aansluitpunt van de losslang op de tank; ministerie overweegt na advies RIVM om dit aan te passen; - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AJ38: Hoewel de tankwagen een goed referentie zou zijn voor grote aandachtsgebieden (60 en 160 meter) indien er geen afzonderlijk "vulpunt" is, is het juridisch juister om uit te gaan van het aansluitpunt van de losslang op de tank; ministerie overweegt na advies RIVM om dit aan te passen; - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF40: Hoewel de tankwagen een goed referentie zou zijn voor grote aandachtsgebieden (60 en 160 meter) indien er geen afzonderlijk "vulpunt" is, is het juridisch juister om uit te gaan van het aansluitpunt van de losslang op de tank; ministerie overweegt na advies RIVM om dit aan te passen; - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AJ40: Hoewel de tankwagen een goed referentie zou zijn voor grote aandachtsgebieden (60 en 160 meter) indien er geen afzonderlijk "vulpunt" is, is het juridisch juister om uit te gaan van het aansluitpunt van de losslang op de tank; ministerie overweegt na advies RIVM om dit aan te passen; - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on D59: Welk veld hoort hierbij? Er is geen afstand tot andere tank veld.
Note on F71: Let op: verder naar onderen staan nog meer AmmoniakKoelinstallaties.
Note on Q72: Alle items bij subcategorie B2 waren een regel verschoven. Alles weer goed gezet en op een aantal punten gewijzigd. -rwegerif@odmh.nl
Note on AF72: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF73: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF74: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF75: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF76: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AF77: Volgens Taco Kooistra van ministerie blijkt uit wettekst (zie Bkl, bijlage VII onder A1a) dat er geen brandaandachtsgebied met afstand van 60 meter geldt vanaf de bovengrondse LPG-tank. Dit geldt dan ook voor bovengrondse B2-tanks. Volgens het RIVM blijkt uit toepassing stappenplan/rekenmethode echter dat er zowel bij ondergrondse als bovengrondse tank sprake is van een brandaandachtsgebied. - b.dehoop@odrivierenland.nl
Note on AC90: Regel was verschoven -rwegerif@odmh.nl
Note on AE104: Verplaatst, stond in verkeerde rij -rwegerif@odmh.nl